- УТВЕРЖДАЮ

- Глава администрации

- Красноярского сельского

- поселения

- _______________Н.Н.Таукин

- «__»___  201 г.

- Утверждена

- Постановлением Администрации

- Красноярского сельского поселения

- 15.03.2012 № 16

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

# В ОБЛАСТИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ КРАСНОЯРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРИВОШЕИНСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

# НА 2012 ГОД И ПЕРСПЕКТИВУ ДО 2020ГОДА

-В редакции Постановления № 68 от 13.09.2013г. «О внесении изменений В Постановление № 16 от 15.03.2012г. «Об утверждении муниципальной целевой Программы в области энергосбережения и Повышения  энергетической эффективности  на территории Красноярского сельского поселения Кривошеинского района Томской области на 2012 год и перспективу до 2020 года»

-В редакции Постановления № 55 от 12.08.2014г. «О внесении изменений В Постановление № 16 от 15.03.2012г. «Об утверждении муниципальной целевой Программы в области энергосбережения и Повышения  энергетической эффективности  на территории Красноярского сельского поселения Кривошеинского района Томской области на 2012 год и перспективу до 2020 года»

-В редакции Постановления № 19 от 24.03.2015г. «О внесении изменений В Постановление № 16 от 15.03.2012г. «Об утверждении муниципальной целевой Программы в области энергосбережения и Повышения  энергетической эффективности  на территории Красноярского сельского поселения Кривошеинского района Томской области на 2012 год и перспективу до 2020 года»

Красный Яр   2011

- Утверждена

Постановлением Администрации

Красноярского сельского поселения

от 15.03.2012  N 16

# МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА В ОБЛАСТИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ КРАСНОЯРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРИВОШЕИНСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

# НА 2012 ГОД И ПЕРСПЕКТИВУ ДО 2020ГОДА

| Наименование Программы | Муниципальная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Красноярского сельского поселения Кривошеинского района Томской области на 2012 годы с перспективой до 2020 года» |
| --- | --- |
| Основания для разработки Программы энергосбережения | Федеральный закон Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации (Муниципальный контракт №45/10 на разработку целевой программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Кривошеинского района томской области на период с 2010 по 2012 годы от 10.08.2010г.). |
| Разработчики целевой программы | Исполнительно-распорядительный орган муниципального образования- Администрация Красноярского сельского поселения |
| Сроки выполнения целевой программы | 2012-2020 годы: I этап – 2012год; II этап – 2013-2015год; III этап – 2016-2020 годы. |
| Основные цели Программы | Основными целями Программы являются: - Обеспечение роста целевых показателей МО «Красноярское сельское поселение» в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности. - Определение потенциала энергосбережения и повышения энергетической эффективности МО «Красноярское сельское поселение». - Повышение надежности энергоснабжения населения, бюджетной и производственной сферы МО «Красноярское сельское поселение». - Повышение качества предоставляемых услуг. |
| Основные задачи Программы | В ходе разработки программы должна быть определена энергетическая стратегия Красноярского сельского поселения на 2012 годы и перспективу до 2020 года, обеспечивающая: - эффективное использование энергетических ресурсов; - сокращение расходов бюджета на оплату потребленных энергетических ресурсов. На основе решения следующих задач: - Организация учета и контроля всех получаемых, производимых, транспортируемых и потребляемых энергоресурсов. - Совершенствование нормативных и правовых условий для поддержки энергосбережения и повышения энергетической эффективности. - Создание экономических, преимущественно рыночных, механизмов энергосберегающей деятельности. - Поддержка субъектов, осуществляющих энергосберегающую деятельность. - Лимитирование и нормирование энергопотребления в бюджетной сфере. - Широкая пропаганда энергосбережения. - Обучение и подготовка персонала. - Сертификация в сфере энергосбережения. |
| Содержание программы | Муниципальная программа содержит следующие подпрограммы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности: - Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетных учреждениях». - Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде». - Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в коммунальном хозяйстве при производстве и передаче в системах коммунальной инфраструктуры». - Подпрограмма «Оснащение и осуществление расчетов за потребленные, переданные, производимые энергетические ресурсы с использованием приборов учета». - По каждой подпрограмме установлены показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности, сроки реализации, позволяющие оценить ход реализации программы. - Объемы и источники финансирования программы с разбивкой по годам. |
| Ожидаемые результаты | - Расчет экономически обоснованного норматива энергопотребления в разрезе потребителей и видов ресурсов. - Определение показателей сокращения потребления энергоресурсов потребителями по годам реализации программы. - В экономической сфере: - сокращение расходов бюджета района на оплату энергоресурсов. - В социальной сфере: -увеличение затрат на социальные нужды и повышение реальных доходов населения за счет сокращения затрат на оплату энергоресурсов; -обеспечение надежности энергоснабжения поселения; -создание новых рабочих мест; -улучшение условий труда. 1. Доля объемов за энергоресурсы, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета; жилищного фонда, в общем объеме энергоресурсов, потребляемых (используемых) на территории Красноярского сельского поселения, в том числе: электрической энергии: 2012 год –100 %; 2013-2020 год – 100 %. |
| Объемы и источники финансирования целевой программы (с разбивкой по годам) | объем финансирования программы – 7445,5тыс.рублей, из них по годам: 2012 год; 2013 год; 2014 год; 2015 год; 2016-2020 год; всего. ВСЕГО; 2217; 1942; 1136,5; 100; 8787,8; 14183,3. В т.ч по источникам; 2217; 1942; 1136,5; 100; 8787,8; 14183,3. ОБ; 1254; 1497; 955,5; 0; 8199,8; 11906,3. МБ; 963; 445; 181; 100; 558; 2277. В т.ч. РБ; 658; 269; 0; 0; 58; 985. БСП; 305; 176; 181; 100; 530; 1292. |
| Система организации контроля за исполнением целевой программы | Контроль и ответственность за выполнение программы обеспечивает Администрация Красноярского сельского поселения |

- 1. АНАЛИЗ СЛОЖИВШЕЙСЯ СИТУАЦИИ.

- СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ

### Характеристика проблемы и анализ причин ее возникновения

Анализ потребления топливно-энергетических ресурсов в Красноярском сельском поселении показывает незначительное снижение тепловых и электрических нагрузок по видам экономической деятельности в течение пяти лет. Основными потребителями топливно-энергетических ресурсов в Красноярском сельском поселении являются бюджетные потребители, ЖКХ, сфера услуг (образование, культура, здравоохранение, торговля и др.). В значительно меньшей степени потребляется в производственной сфере: лесопромышленном комплексе, связи.

Для местного бюджета и населения задача энергосбережения особенно актуальна в бюджетной сфере и жилищно-коммунальном хозяйстве. Именно в этих сферах расходуется до 50-70 % муниципального бюджета. Деятельность жилищно-коммунального хозяйства сопровождается большими потерями энергетических ресурсов при их производстве, транспорте и потреблении. Кроме того, потери закладываются на стадии строительства, перед которым до недавнего времени не стояла задача экономии энергоресурсов. В результате, в соответствии с требованиями СНиП предстоит решать непростую задачу предотвращения потерь через ограждающие конструкции зданий и сооружений. Расчеты и результаты теплоэнергетических испытаний показывают, что общие теплопотери зданий на 50 - 60 процентов выше нормативных.

Усугубляет ситуацию рост тарифов на тепловую и электрическую энергию, опережающие уровень инфляции, что приводит к повышению расходов местного бюджета на энергообеспечение жилых домов, учреждений социальной сферы, увеличению коммунальных платежей населения.

Основными причинами сложившейся ситуации являются:

- Отсутствие контроля за получаемыми, производимыми, транспортируемыми и потребляемыми энергоресурсами. Причиной возникновения данной проблемы является недостаточная оснащенность приборами учета, как производителей, так и потребителей энергоресурсов.

- Низкая энергетическая эффективность объектов коммунальной инфраструктуры, жилого фонда, объектов бюджетной сферы. Причинами возникновения данной проблемы являются высокая доля устаревшего оборудования, изношенных коммунальных сетей, ветхих жилых и общественных зданий, отсутствие энергетических паспортов и плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности объектов коммунальной инфраструктуры и бюджетной сферы.

- Низкая доля энергоэффективного муниципального транспорта, уличного освещения. Причинами возникновения данной проблемы являются преобладание транспорта, работающего на бензине,

- физическое и моральное старение осветительного оборудования, значительно опережающее темпы его реконструкции.

- Недостаточная и не всегда качественная профессиональная подготовка специалистов в области энергосбережения и эффективного использования энергетических ресурсов. Причиной возникновения данной проблемы является отсутствие системы подготовки таких специалистов в бюджетных учреждениях, на предприятиях.

Для решения существующих проблем в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Красноярского сельского поселения предусмотрено решение следующих задач:

- создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе;

- создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде;

- создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры.

### Анализ сводных топливно-энергетических балансов по видам экономической деятельности

Сектор конечного потребления энергетических ресурсов в Красноярском сельском поселении представлен такими видами экономической деятельности, как бюджетные потребители, сфера услуг (образование, культура, здравоохранение, торговля и др.), ЖКХ, , лесопромышленный комплекс, транспорт и связь.

Местная промышленность района представлена: ООО «Андрева» по производству хлебобулочных изделий, также в поселении находится предприятие по заготовке и переработке леса ООО ЗПК «СибЛесТрейд».

Образование. На территории Красноярского сельского поселения действуют 1 средняя общеобразовательная школа; 1 основная общеобразовательная школа; 1 детское дошкольное учреждение.

Здравоохранение. Здравоохранением населения занимается участковая больница филиал МБУЗ «Кривошеинская ЦРБ».

Культура. Культура поселения состоит МБУ «Кривошеинская ЦМБ». В ней работают 4 человека.

Основными потребителями энергетических ресурсов являются бюджетные потребители, сфера услуг, ЖКХ.

Структура потребления тепловой энергии показана в таб. 1

| наименование | Г кал/год | Доля % |
| --- | --- | --- |
| Здравоохранение | 242,0 | 26,0 |
| Образование | 524,0 | 56,0 |
| Культура | 50,0 | 6,0 |
| администрация | 188,3 | 12,0 |
| ИТОГО | 934,3 | 100,0 |

Установленные мощности теплогенерирующего оборудования и присоединенные к котельным полезные тепловые нагрузки приведены в табл. 1.1.

Таблица 1.1

Основные характеристики котельных Красноярского сельского поселения

| № п/п | Местоположение котельных | Адрес | Установленная мощность котла | Количество котлов | Установленная мощность котельной | Присоединенная нагрузка (полезный отпуск) | Тип котлов | Топливо | КПД | Норм. уд. расх. топлива(2009г.) | Год ввода в эксплуатацию котлов | % износа котлов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | Гкал/ч | шт | Гкал/ч | Гкал/год | - | - | % | кгут/Гкал | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Красноярское СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Котельная Администрации Красноярского СП | п. Осиновский,1 | 0.172 | 2 | 0.172 | 115,0 | «КВ-100» | дрова | 57 | 250.5 | 2004 |  |
|  | Всего |  |  | 2 | 0.172 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Котельная МУЗ «Кривошеинская ЦРБ» | ул. Боровая,1 | 0.3 | 1 | 0.3 | 175,0 | НР-18 | дрова | 57 | 250.5 | 1989 |  |
|  |  |  | 0.3 | 1 | 0.3 |  | «КР-0,4» |  | 57 | 250.5 | 2007 |  |
|  | Всего |  |  | 2 | 0.6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Котельная Красноярской СОШ | ул. Базарная,5 | 0.3 | 1 | 0.3 | 195,0 | «НР-18» | дрова | 57 | 250.5 |  |  |
|  |  |  | 0.3 | 1 | 0.3 |  | «КВр-0.3к» |  | 57 | 250.5 | 1980 |  |
|  | Всего |  |  | 2 | 0.6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Котельная Белобугорской СОШ | ул. Школьная,1 | 0.3 | 1 | 0.3 | 175,0 | «НР-18» | дрова | 57 | 250.5 | 1986 |  |
|  |  |  | 0.3 | 1 | 0.3 |  | «НР-18» |  | 57 | 250.5 | 1986 |  |
|  | Всего |  |  | 2 | 0.6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | итого |  |  | 8 |  | 660,0 |  |  |  |  |  |  |

Котельная Администрации Красноярского сельского поселения передана в долгосрочную аренду сроком 5лет-ООО «ЗПК СибЛесТрейд» с 2011г.

Топливно-энергетический баланс по котельным  приведен в табл. 1.2.

### Таблица 1.2.

###### Топливно-энергетический баланс по основным котельным

КРАСНОЯРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

| № п/п | Местоположение котельных | Адрес | КПД | Установленная мощность котельной | Присоединенная полезная нагрузка | Полезный отпуск (расчетный) | Выработка тепловой энергии (расчетная) | Расход условного топлива на производство тепловой энергии План факт |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | % | Гкал/ч |  | Гкал/год |  | т.у.т |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.1 | Котельная Администрации Красноярского СП | п. Осиновский,1 | 57 | 0,344 | 0.06 | 115 | 168.3 | 42.2 | 99,0 |
| 1.2 | Котельная МУЗ «Кривошеинская ЦРБ» | ул. Боровая,1 | 57 | 0.6 | 0.09 | 175 | 242 | 60.6 | 340,2 |
| 1.3 | Котельная Красноярской СОШ | ул. Базарная,5 | 57 | 0.6 | 0.103 | 195 | 282 | 70.6 | 234,8 |
| 1.4 | Котельная Белобугорской СОШ | ул. Школьная,1 | 57 | 0.6 | 0.09 | 175 | 242 | 60.6 | 455,7 |
|  | ИТОГО |  |  | 2,144 | 0,343 | 660 | 934,3 | 234 | 1129,7 |

Анализ предоставленных исходных данных по Красноярского сельскому поселению  и данных табл. 1.2 позволяет сделать вывод, что расход условного топлива в котельных на производство тепловой энергии в 5 раз больше нормативного, что показывает не экономичное расходование топлива.

1.4. Источники водоснабжения

Водозаборные сооружения

Водозабор осуществляется из подземных источников (водозаборных скважин). Всего 5 глубинных скважин в водоразборных башнях и 8 скважин (20-28 м бурения)  для населения

5 скважин в с. Красный Яр  находятся в павильонах.

Подъём воды осуществляется глубинными насосами ЭЦВ 6-10-80 – 5 шт. (мощностью 4,5 кВт). Для поддержания рабочего давления в водопроводе на скважине установлена автоматика включения – выключения насоса в зависимости от давления воды.  На всех скважинах установлен учёт электрической энергии.

1.4.1.  Водопроводы и водопроводные сооружения

Водопроводы III категории по степени обеспеченности подачи воды. Водопроводы с лучевой схемой прокладки.

Вода из скважин подаётся непосредственно в распределительную сеть. Далее в колонки либо во внутренние водопроводные системы зданий. Станций второго подъёма воды нет. Рабочее давление 1- 1,5 атм.

Водоснабжение осуществляется по тупиковым водопроводам (нет закольцовок). Протяжённость водопроводных распределительных  сетей составляет 1,3 км. Водопровод выполнен из стальных и чугунных труб диаметром 20 – 25 мм.

Состояние водопроводов ветхое и нуждаются в замене. Сильное влияние на состояние водопроводов оказывает электрокоррозия. Нет возможности отключения водопроводов отдельными участками. Нет тупиковых колодцев для промывки водопроводов.

Водоразбор осуществляется как из колонок, так и из внутренних систем водоснабжения зданий (водопровод проведён в здания).

Потери и неучтённые расходы не регистрируются.

1.4.2. Потребители водоснабжения

Таблица 1.4

| Категория потребителя | Объем потребления услуг водоснабжения |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2005 |  | 2010 |  | 2015 прогноз |  |
|  | Тыс.м3 | % к итогу | Тыс.м3 | % к итогу | Тыс.м3 | % к итогу |
| Бюджетные организации | 6,2 | 79,5 | 6,2 | 79,5 | 6,2 | 19,3 |
| Население | 26,7 | 19,6 | 26,7 | 19,6 | 25,6 | 79,8 |
| Прочие | 0,3 | 0,9 | 0,3 | 0,9 | 0,3 | 0,9 |
| Итого | 33,2 | 100 | 33,2 | 100 | 32,1 | 100 |

Потребители услуги водоснабжения Красноярского сельского поселения делятся на 2 группы: бюджетные организации и население, основную долю из которых занимают бюджетные организации более 80 %. В целом можно отметить, что объем оказанных услуг за данный период остается неизменным, также не происходит перераспределение между категориями потребителей. Население пользуется водой из следующих источников:

- Частные колонки в доме

- Уличные колодцы

- Водозаборные скважины.

1.4.3. Структура производства, передачи и потребления воды.

Материальный баланс системы Красноярского сельского поселения (фактический).

Таблица 1.4.1

| Показатели | Един. измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| Объем добычи воды (подъем воды) | тыс. куб. м. | 7,3 |
| Собственные нужды станции обезжелезивания | тыс. куб. м. | 0,0 |
|  | % к добычи | 0,0 |
| Пропущено через очистные сооружения | тыс. куб. м. | 0,0 |
| Отпуск воды в сеть всего | тыс. куб. м | 7,3 |
| Потери воды всего, в т.ч.: | тыс. куб. м | 0,8 |
|  | % к отпуску в сеть | 11 |
| Отпущено воды: | тыс. куб. м | 6,5 |
| стороннее потребление, | тыс. куб.м. | 6,2 |
| собственное потребление, | тыс. куб. м. | 0,3 |
| Объём потреблённой электроэнергии | кВт. ч. | 21073 |
| Удельный расход электроэнергии на реализованную воду | кВт. ч./куб. м | 3,2 |
| Покупная вода | тыс. куб. м | 2,9 |
| Производительность годовая | тыс. м3 | 7,3 |
| Протяжённость водопроводов | км | 1,3 |
| Диаметр водопроводов | мм | 100-15 |
| Годовое потребление электроэнергии факт 2010г. | тыс. кВт. ч | 1,981 |
| Удельный расход электроэнергии на 1м3 поднятой водой | кВт. ч/м3 | 0,27 |
| Численность обслуживающего персонала | чел. | 5 |
| Очистные сооружения | шт. | Нет |
| Объём сооружений хранения воды | куб. м | 100 |
| Рабочий напор | кг/см2 | 1 |

1.4.4 Проблемы эксплуатации систем в разрезе: надежность, качество, стоимость (доступность для потребителей), экологичность.

Основными проблемами эксплуатации систем водоснабжения является большой износ водопроводных сетей. Частые порывы на водопроводе и сложность проведения ремонта сетей из-за большого срока эксплуатации и материала труб (для прокладки водопровода использовались чугунные трубы) приводит к снижению качества оказываемых услуг и не обеспечивает надежности работы системы. Наиболее актуальной данная проблема является в зимний период времени, когда устранение порывов на водопроводе усложняется и занимает большее количество времени. В Красноярском сельском поселении у потребителей имеются следующий вид благоустройства: водопровод в бюджетных учреждениях. В период низких температур происходит замерзание воды в колонках, что не позволяет обеспечить потребителя бесперебойным круглосуточным водоснабжением и соответственно снижает качество услуг холодного водоснабжения. Фактические сроки устранения аварий на водопроводе вдвое превышают нормативные. Также на качество воды влияет отсутствие очистных сооружений.

Определение нормативных показателей работы системы водоснабжения.

Расчет нормативного водопотребления.

Таблица 1.4.2

| № | Водопотребитель | Ед. изм. | Кол-во | Число дней в году | ВОДОПОТРЕБЛЕНИЕ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Норма, л/сут | тыс. м3/год |
| 1. | Бюджетные организации, в том числе |  |  |  |  | 6,20 |
| 1.1. | Красноярская участковая больница | посети. |  | 250 | 7,8 | 2,40 |
| 1.2. | Белобугорская СОШ | уч-ся |  | 203 | 12 | 1,40 |
| 1.3. | Красноярская СОШ | уч-ся |  | 203 | 12 | 2,34 |
| 1.4. | Библиотека | чел. | 3 | 250 | 7 | 0,01 |
| 1.5. | ДШИ | чел. | 15 | 250 | 7 | 0,03 |
| 1.6. | Администрация | чел. | 9 | 250 | 7 | 0,02 |
| 2. | Прочие потребители |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Котельная собственное потребление |  |  |  |  | 0,30 |
| 2.2. | Магазин |  |  |  |  | 0,10 |

Потребление воды бюджетных учреждений до 2015 года остается на уровне 6,2 тыс.м3  в год.

Основные показатели работы системы.

Основными показателями системы водоснабжения являются:

1. Мощность источника водоснабжения. Возможность добычи и подачи воды в сеть.

2. Протяженность и диаметр водопроводных сетей.

3. Годовое потребление электроэнергии, удельных расход электроэнергии на 1м3.

4. Численность обслуживающего персонала.

5. Наличие и мощность сооружений очистки воды.

6. Наличие и объём сооружений для хранения воды. Рабочие напоры воды.

7. Затраты на производство 1м3.

8. Тариф на 1м3.

Так же значимыми показателями работы системы водоснабжения являются надежность и экологичность.

Негативное воздействие на окружающую среду может возникнуть в случат продолжительной утечке воды.  Что может вызывать локальное заболачивание. Не допущение продолжительных утечек является единственным методом, исключающим негативное воздействие на окружающую среду.

1.4.5 Выбор приоритетных направлений сокращения издержек, повышения надежности и качества водоснабжения.

Анализ системы водоснабжения позволил определить основные направления деятельности по сокращению издержек, повышению надёжности  и качества водоснабжения:

- экономия электроэнергии;

- снижение утечек и неучтённых расходов воды. Вести ежемесячный баланс поднятой и реализованной воды. Выявление неучтённых расходов и несанкционированного отбора воды;

- повышение надёжности и как следствие уменьшение затрат на механизмы;

- повышение профессионального уровня работников и производственной дисциплины;

- усиление контроля за выполнением ППР и ведением технической документации.

ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЕ

1.5. Энергоснабжение

Система энергоснабжения муниципального образования Красноярское сельское поселение характеризуется низкой надежностью.  Линии электропередач постройки 1980-19841г.г нормативный срок эксплуотации-20 лет, фактически эксплуатируются 30 лет. Электрическая энергия, потребляемая на территории поселения  поступает из энергосистемы высоковольтной ЛЭП  по ВЛ 10кВ; ВЛ-0,4. Центрами питания являются ПС 35/10. Общая протяженность 61,2 км. Распределительные сети состоят из трансформаторных подстанций ТП10/0,4. + линии электропередач.

Анализ энергообеспечения МО Красноярское сельское поселение показал:

- электрические сети находятся в неудовлетворительном состоянии;

- действующая система энергоснабжения не обеспечивает в полной мере надежность и эффективность снабжения потребителей

- 250 опор в аварийном состоянии, остальные в ветхом состоянии

- большие потери электроэнергии при передаче.

При замене существующих линий электропередач на СИП возможна установка дополнительных светильников энергосберегающими лампами и переобустройства уличного освещения на 1 линию с одним счетчиком.

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Целью программы является создание экономических и организационных основ стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач.

Задача 1. Развитие гуманитарной составляющей энергосбережения и повышение энергетической эффективности на территории Красноярского сельского поселения.

Задача 2. Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе.

Задача .3 Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде.

Задача 4. Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры.

  - Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетных учреждениях»

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетных учреждениях» включает два этапа:

1. проведение энергетического обследования бюджетных объектов;

2. разработка мероприятий по энергосбережению.

1. Энергетического обследования бюджетных объектов.

Энергетическое обследование зданий (бюджетных учреждений или зданий входящих в жилищный фонд муниципального образования) является составной частью процесса энергосбережения.

Цель энергетического обследования зданий – оценка эффективности использования энергетических ресурсов и разработка рекомендаций по снижению затрат на топливо- и энергообеспечение. Поэтому энергетическое обследование зданий можно рассматривать как техническое инспектирование эффективности энергоиспользования с целью определения возможной экономии энергоресурсов и разработки предложений для достижения экономии.

Энергетическое обследование в бюджетных учреждениях

Таблица 2.1

| Наименование бюджетных организаций | Проведено (запланировано) энергетическое обследование |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2011(факт) |  | План 2012 План 2016-2020 |  |
|  |  | Тыс.руб. | Тыс.руб. | Тыс.руб. |
| Администрация Красноярского сельского поселения | + | 66,0 | 0 | 70,0 |
| Красноярская средняя школа | + | 76,0 | 0 | 100,0 |
| Белобугорская средняя школа | + | 98,0 | 0 | 100,0 |
| Красноярское участковая бюльница | + | 70,0 | 0 | 100,0 |
| СДК |  |  | 90,7 | 100,0 |
| Итого В т.ч по источникам ОБ МБ, в том числе |  | 310,0 | 90,7 | 470,0 |
|  |  | 244,0 | 90,7 | 400,0 |
|  |  | 66,0 | 0 | 110,0 |
| РБ |  | 0 | 0 | 40,0 |
| БСП |  | 66,0 | 0 | 70,0 |

2.Мероприятия по энергосбережению

- Создание баз данных по потребителям и потреблению тепловой энергии в бюджетных учреждениях (БУ).

- Основными мерами энергосбережения в БУ должно стать применение новых энергоэффективных материалов, совершенствование дверных и оконных блоков, установка теплозащитных стекол, автоматизация индивидуальных тепловых пунктов (установка тепловых наосов), позволяющая предотвратить перетопы, установка индивидуальных приборов учета.

Плановые финансовые средства направленные на мероприятия по энергосбережению в разрезе бюджетных учреждений

Таблица 2.2.

Тыс.руб.

| Наименование учреждения | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год-2020год | итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МБОУ «Красноярская средняя школа» | 5 | 412 | 325 | 0 | 920 | 1662 |
| Красноярская сельская Администрация | 230 | 112 | 225 | 0 | 530 | 1097 |
| МБОУ «Белобугорская основная школа» | 365 | 412 | 324 | 120 | 6937,8 | 8158,8 |
| МБУЗ Кривошеинская ЦРБ» Красноярская участковая больница | 856 | 0 | 200 | 0 | 300 | 1356 |
| СДК | 91 | 0 | 0 | 0 | 100 | 191 |
| ИТОГО По источникам финансирования ОБ МБ В.т.ч | 1547 | 936 | 1074 | 120 | 8787,8 | 12464,8 |
|  | 1254 | 794 | 817 | 120 | 8199,8 | 11184,8 |
|  | 293 | 142 | 257 | 0 | 588 | 1280 |
| РБ | 58 | 36 | 32 | 0 | 58 | 184 |
| БСП | 235 | 106 | 225 | 0 | 530 | 1096 |

Таблица 2.3.

Структура теплопотребления и ожидаемые результаты по снижению  платежей за потребленную тепловую

энергию у бюджетных потребителей от реализации мероприятий программы энергосбережения

2010 год факт																5581 руб.

| Наименование котельной | Расчетная нагрузка еа отопление | Годовое теплопотребление | Ожидаемое снижение расходатепловой энергии |  |  |  |  |  | Ожидаемое снижение расхода условного топлива на потребленную тепловую энергию |  |  |  |  |  | Ожидаемое снижение платежей за потребленную энергию (без учета индексации) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Q | Q год |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016-2020 |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016-2020 |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016-2020 |  |
|  | Гкал/час | Гкал |  |  |  |  |  |  | Т.у.т. |  |  |  |  |  | Тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |
| Котельная Администрации Красноярского СП | 0,06 | 195 |  | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 45,0 |  | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 5,5 |  | 25,1 | 25,1 | 25,1 | 25,1 | 125,5 |  |
| Котельная МУЗ «Кривошеинская ЦРБ» | 0,09 | 297 |  | 8,9 | 89,0 | 6,0 | 6,0 | 30,0 |  | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 6,5 |  | 30,0 | 279,0 | 22,3 | 22,3 | 111,5 |  |
| Котельная Красноярской СОШ | 0,103 | 332,3 |  | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 50,0 |  | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 7,5 |  | 33,5 | 33,5 | 33,5 | 33,5 | 167,5 |  |
| Котельная Белобугорской СОШ | 0,09 | 297 |  | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 44,5 |  | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 6,5 |  | 29,5 | 29,5 | 29,5 | 29,5 | 147,5 |  |
|  | 0,343 | 1121,3 |  | 36,8 | 116,9 | 33,9 | 33,9 | 169,5 |  | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 26,0 |  | 118,1 | 367,1 | 120,4 | 120,4 | 552,0 |  |

*примечание

1.250тут на 1 Гкал

2. в 2012 году планируется провести реконструкцию котельной ЦРБ : отсоединить от отопления 2 здания и установить энергосберегающие котлы в котельной, которые смогут работать на различных видах биотоплива : дрова, опилки, древесная срезка. В 2013 году- планируется получить снижение расхода тепловой энергии и топлива.

  - Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде»

Для теплоснабжения существующего жилого фонда России требуется порядка 250 млн т у.т. в год, что составляет примерно 25% от всего топливопотребления.

В жилищном фонде можно добиться значительного уменьшения теплопотребления в результате осуществления следующих мероприятий:

-провести анализ состояния ограждающих конструкций с точки зрения тепловой эффективности, разработать рекомендации по их совершенствованию (утепление ограждающих конструкций, модернизация оконных и дверных заполнителей);

- просчитать затраты на весь комплекс мероприятий,

- определить источники финансирования работ.

В табл. 2.2.1 приводятся типовые мероприятия по энергосбережению в системах отопления с экспертными оценками потенциала энергосбережения.

Таблица 2.2.1

Типовые мероприятия по энергосбережению в системах отопления

| № п/п | Содержание мероприятия | Оценка потенциала энергосбережения |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Уплотнение щелей и неплотностей оконных и дверных проемов | Расход тепла после уплотнения щелей и неплотностей сокращается на 10-20%. 1 п.м. неуплотненного притвора равняется потере 0,043 Гкал за 228 суток. |
| 2 | Установка окон с повышенными теплозащитными характеристиками. Наилучшее: 1)тройное остекление; 2)двухкамерный стеклопакет; 3)комбинация стекла+однокамерный стеклопакет. | Экономия тепла 35-45% по сравнению с обычным двойным остеклением |
| 3 | Установка в окнах теплового «комфорт-экрана» (низкоэмиссионная теплоотражающая светопрозрачная пленка, натянутая на профильную раму, установленную между стеклами) | Использование теплового экрана позволяет уменьшить теплопотери через окна от 40-45%. |
| 4 | Дополнительная теплоизоляция наружных стен, перекрытий верхнего этажа и пола: - наружные стены – 30-50:; - перекрытия верхнего этажа – 15-45%; - пол– 3-10%. | Реализация мероприятий обеспечит снижение общих тепловых потерь на 5-15 %. |

  - Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в коммунальном хозяйстве при производстве и передаче тепловой энергии в системах коммунальной инфраструктуры»

Паспортизация котельных и объектов теплопотребления. Проведение энергосберегающих мероприятий во многом сдерживается отсутствием необходимой базы, к которой в первую очередь следует отнести наличие технической и проектной документации на объекты ЖКХ – здания и котельные.

Анализ технической документации показал, что проектной и другой документации, характеризующей теплозащитные свойства ограждающих конструкций здания и его инженерных систем нет, что связано с отсутствием надлежащего порядка в передаче документов от проектировщиков к строителям, а затем от строителей к эксплуатирующей организации.

Технические паспорта зданий,  не содержат многих параметров зданий и их инженерных систем, чтобы использовать их для обоснования лимитов потребления энергоресурсов. Поэтому составление «Энергетических паспортов зданий» и «Энергетических паспортов котельных» позволило бы обосновать энергопотребление жилыми зданиями и подвести базу для проведения политики более активного внедрения энергосберегающих мероприятий.

Анализ эффективности работы теплоисточников в коммунальном

хозяйстве Красноярского сельского поселения

Для обеспечения качественного теплоснабжения учреждений и организаций бюджетной сферы эксплуатируются 4 котельных, общие характеристики которых приведены в табл. 2.2.

По характеру тепловых нагрузок все котельные относятся к отопительным. Все 4 котельные работают на дровах.

Отпуск теплоты производится посредством подачи потребителям горячей воды по 1-ступенчатой схеме (без ЦТП) по температурному графику t1/t2 = 95/70 С. Схема трубопроводов сетевой воды двухтрубная, тупиковая. Тепловые сети предприятия проложены как надземным, так и подземным способом.

Системы отопления зданий оборудованы отопительными приборами конвективно-излучающего действия: чугунными радиаторами, стальными панельными конвекторами и регистрами из гладких труб.

Ниже приводятся описание технических характеристик котельных Красноярского сельского поселения и анализ режимов их использования.

Из табл. 2.2.2 видно, что котельные относится к разряду малых котельных с установленной мощностью менее 1 Гкал/ч.

В таб. 2.2.2. представлены данные анализа загруженности котельных Красноярского сельского поселения. О низкой загрузке котельных свидетельствуют также данные о соотношении между присоединенной нагрузкой и установленной мощностью котельных, представленные в таб. 2.2.2 Такое положение с одной стороны способствует повышению надежности теплоснабжения потребителей, но с другой стороны приводит к работе с низким коэффициентом использования установленной мощности и неэффективному использованию оборудования.

Таблица 2.2.2

Характеристики котельных Красноярского сельского поселения

| № п/п | Местоположение котельных |  | Адрес | Установленная мощность котла | присоединенная мощность | Тип котлов | Количество котлов | Топливо | КПД | Год ввода в эксплуатацию котлов | Протяженность тепловых сетей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - |  | - | Гкал/ч | Гкал/ч | - | шт | - | % | - | м |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2 |  | Красноярское СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Котельная при Администрации |  | п. Осиновский 1 | 0,172 | 0,029 | «КВ-100» | 2 | дрова | 57 | 2004 | 263 |
| 2.2 | Котельная при Больнице |  | ул. Боровая,1 | 0,3 | 0,042 | «НР-18» | 1 | дрова | 57 | 1989 | 330 |
|  |  |  |  | 0,3 |  | «КВр-0,4к» | 1 | дрова | 57 | 2007 |  |
| 2.3 | Котельная КСШ (МБОУ Красноярская СОШ) |  | ул. Базарная, 5 | 0,3 | 0,049 | «НР-18» | 1 | дрова | 57 |  | 455 |
|  |  |  |  | 0,3 |  | «КВр-0,3к» | 1 | дрова | 57 | 1980 |  |
| 2.4 | Котельная БСШ (МБОУ Белобугорская ООШ) |  | ул. Школьная, 1 | 0,3 | 0,042 | «НР-18» | 1 | дрова | 57 | 1986 | 225 |
|  |  |  |  | 0,3 |  | «НР-18» | 1 | дрова | 57 | 1986 |  |

Таблица 2.2.3

Основные типы котлов, используемых

на котельных МО Кривошеинский район

| Тип котла | Количество | Доля, % |
| --- | --- | --- |
| «КВ-100» | 1 | 14,28 |
| «НР-18» | 5 | 57,16 |
| «КВр-0,4к» | 1 | 14,28 |
| «КВр-0,3к» | 1 | 14,28 |
| Итого | 8 | 100,0 |

Анализ документации, представленной специалистами энергоснабжающих организаций, позволяет предположить, что большая часть основного оборудования котельных является физически и морально устаревшим. Более 30 % котлов имеют сроки эксплуатации боле 25 лет, а 35 % всех котлов имеют срок эксплуатации от 10 до 25 лет.

#### Анализ работы котельного оборудования

Общие недостатки муниципальных котельных МО Красноярское сельское поселение:

- большинство котлов устаревшей конструкции с низким КПД;

- отсутствует или не организована должным образом система водоподготовки;

- в котельных не хватает контрольно-измерительных приборов (расходомеров, термометров, манометров);

- в составе большинства котельных отсутствует тяго-дутьевое (поддувочные вентиляторы, дымососы) и газоочистное оборудование;

- в ряде котельных установлены сетевые насосы, превышающие по производительности и мощности электродвигателя необходимые значения;

- персонал котельных не имеет специального образования; отсутствует методическая литература для обучения и повышения квалификации.

Низкая энергетическая эффективность котлов и отсутствие квалифицированного, ответственного персонала являются основными причинами того, что большинство теплоисточников работают без соблюдения температурного графика. То есть при сезонных минимумах наружных температур, когда температура теплоносителя на выходе из котельной должна достигать 95°С, фактическая температура теплоносителя не превышает 50 - 60°С и температура в помещениях с постоянным пребыванием людей опускается значительно ниже нормируемой.

Плохая оснащенность котельных контрольно-измерительных приборов (расходомеров, термометров, манометров) и их несвоевременная поверка затрудняют поддержание заданных режимов отпуска тепла потребителям и не позволяют корректно определять его объем.

Анализ работы водоподготовительных установок котельных

Среди котельных МО Красноярское сельское поселение, ни одна котельная не оборудована водоподготовкой (традиционное умягчение воды), снижающей образование накипи в котлах. А мероприятий против коррозии вообще не проводятся.

В результате имеет место выход котлов из строя практически за один отопительный сезон, интенсивный износ теплофикационных сетей под воздействием внутренней коррозии, загрязнение внутридомовых систем отопления отложениями, существенно ухудшающими теплообмен.

Общие проблемы которые существенно связаны с отсутствием водоподготовки:

- сильная загрязненность поверхностей нагрева котлов ранее образовавшейся накипью, частый выход из строя труб и секций, котельных агрегатов в целом;

- изношенные тепловые сети и в результате сверхнормативные утечки теплоносителя;

- сильная загрязненность внутридомовых систем отопления отложениями и накипью;

- низкий уровень знаний эксплуатационного персонала и низкая технологическая дисциплина.

Капитальные затраты на внедрение технологии антикоррозионной и противонакипной обработки воды комплексонатами в 3 раза ниже, чем потребовалось бы на внедрение стандартной водоподготовки, при том что эксплуатационные затраты ниже на 80%. Вместе с тем комплексонатная технология требует не только регулярных закупок коррекционных и промывочных растворов, таблетированных ингибиторов отложения минеральных солей, но и закупки специального дозирующего оборудования, которое в очень значительной степени определяет экономическую и технологическую эффективность. Поэтому выбор технологии подготовки воды в каждом конкретном случае должен производится на базе соответствующих расчетов.

Анализ работы  систем водоснабжения

Основные цели оптимизации и развития систем водоснабжения:

- снижение издержек системы водоснабжения;

- повышение надежности и эффективности функционирования систем водоснабжения;

- повышение качества водоснабжения;

- повышение энергоэффективности.

Методы решения поставленных задач:

- замена изношенных водопроводных сетей для снижения сверхнормативных утечек воды в водопроводных сетях;

- замена устаревшего насосного оборудования на современное;

- строительство очистных сооружений.

Тепловые сети

Теплопотери в большей степени определяются качеством теплоизоляции. В результате выработка тепла в котельных обычно почти вдвое больше, чем расчетное потребляемое тепло.

Тепловые сети предприятия Красноярское сельское поселение проложены как надземным так и подземным способом. Общая протяженность тепловых сетей составляет ___1,273__км.

Экспертная оценка тепловых потерь в тепловых сетях предприятий, позволяет утверждать, что тепловые потери в сетях предприятия значительно выше нормативных. В пользу такого утверждения говорит большая доля трубопроводов подземной прокладки и продолжительность срока их эксплуатации.

Пути реконструкции и модернизации оборудования котельных

и тепловых сетей МО Красноярское сельское поселение

Общие рекомендации по реконструкции и модернизации источникам теплоснабжения можно сформулировать следующим образом:

а) в первую очередь следует рассмотреть вариант по модернизации неэффективных котельных с котлами НР-18 путем замены последних современными мощностью, соответствующей присоединенной тепловой нагрузке.

Отечественная промышленность предлагает большую линейку соответствующего оборудования: котлы типа – Котел ЕУ, Котел ТЕПЛАН, Котел КВД, Котел Буржуй-К.

б) на всех котельных необходимо	заменить сетевые насосы на более современные, приведя в соответствие их производительность и мощность расчетным параметрами (расходу и напору) тепловой сети;

в) для повышения качества теплоснабжения необходимо кроме модернизации котельных провести перекладку изношенных участков тепловых сетей и водопровода.

Перечень мероприятий направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности  при производстве и передаче тепловой энергии в коммунальном хозяйстве в табл. 2.5.

Таблица 2.5.

Мероприятия для повышения энергетической эффективности

в коммунальном хозяйстве

| Населенный пункт, объект | Мероприятие | Основание для включения в программу |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Красноярское СП |  |  |
| Котельная Администрации Красноярского СП, п. Осиновский | Установка тяго-дутьевого оборудования | Низкая энергетическая эффективность основного и вспомогательного оборудования котельной. Изношенность тепловых сетей и большие потери тепла через изоляцию трубопроводов |
|  | Организация ХВО, оснащение КИП |  |
|  | Перекладка тепловой сети с выводом наверх подземных участков, модернизация насосного оборудования, установка приборов учета. Энергообследования. |  |
| Котельная ЦРБ с. Красный Яр , ул. Боровая | Организация ХВО, реконструкция тяго-дутьевого оборудования, замена котлов НР-18 на новые энергосберегающие котлы. |  |
|  | Оснащение КИП, перекладка тепловой сети с выводом наверх подземных участков, модернизация насосного оборудования |  |
| Котельная КСШ, ул. Базарная, 5 | Организация ХВО, оснащение КИП, перекладка тепловой сети с выводом наверх подземных участков, модернизация насосного оборудования |  |
| Котельная БСШ, ул. Школьная, 1 | Организация ХВО, установка тяго-дутьевого оборудования; установка тепловых насосов. |  |

Энергетическое обследование в КОТЕЛЬНЫХ, находящихся на территории Красноярского сельского поселения

Таблица 2.6

| Наименование котельной | Проведено (запланировано) энергетическое обследование |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015-2020 |
|  | Тыс.руб | Тыс.руб. | Тыс.руб. | Тыс.руб. |
| Кот. при Администрации | 0 | 100,0 |  | 100 |
| Кот. при Больнице | 0 | 0 | 200 | 200 |
| Кот. КСШ МОУ | 0 | 100 |  | 100 |
| Кот. БСШ МОУ | 0 | 100 |  | 100 |
| Итого В т.ч по источн. ОБ МБ РБ БСП | 0 | 300,0 | 200,0 | 500,0 |
|  | 0 | 200,0 | 200,0 | 400,0 |
|  | 0 | 100,0 | 0 | 100,0 |
|  | 0 0 | 0 100,0 | 0 0 | 0 100,0 |

Таблица 2.7.

ЗАТРАТЫ НА РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОСНОВНОГО И ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

КОТЕЛЬНЫХ КРАСНОЯРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ( ТЫС. РУБ.)

| № п/п | Местоположение котельной | Стоимость котельного оборудования |  |  |  |  |  | Стоимость тяго-дутьевого оборудования |  |  |  |  |  | Стоимость насосного оборудования |  |  |  |  |  |  | Стоимость водоподготовительного оборудования |  |  |  |  |  |  | Стоимость КИП |  |  |  |  |  |  | Стоимость ремонта тепловых сетей |  |  |  |  |  |  | Затраты по годам |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016-2020 |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016-2020 |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016-2020 |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016-2020 |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016-2020 |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016-2020 |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016-2020 | итого |  |
| 1 | Кот. при Администрации |  |  |  | 225 |  | 360 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 12 | 225 |  | 360 | 602 |  |
| 2 | Кот. при Больнице |  | 826 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 831 |  |  |  |  | 831 |  |
| 3 | Кот. КСШ МОУ |  |  |  | 325 |  | 360 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 360 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  | 5 | 312 | 325 |  | 720 | 1362 |  |
| 4 | Кот. БСШ МОУ |  |  |  | 324 |  | 6737,8 |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  | 360 |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  | 365 | 312 | 324 | 120 |  | 7858,8 |  |
| Итого в том ч по источн финанс. ОБ МБ в т.ч |  |  | 826 | 0 | 874 | 0 | 7457,8 |  | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 |  |  | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 |  |  | 360 | 0 | 0 | 0 | 360 |  |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 |  | 1206 | 636 | 874 | 120 | 1080 | 10653,8 |  |
|  |  |  | 786 | 0 | 617 | 0 | 7097,8 |  | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 |  |  | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  | 342 | 0 | 0 | 0 | 342 |  |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 570 | 0 | 0 | 0 |  | 1138 | 594 | 617 | 120 | 702 | 9908,8 |  |
|  |  |  | 40 | 0 | 257 | 0 | 360 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |  |  | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 |  |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |  | 68 | 42 | 257 | 0 | 378 | 745 |  |
| РБ |  |  | 40 |  | 32 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  | 18 |  |  |  | 18 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 58 | 36 | 32 | 0 | 18 | 144 |  |
| БСП |  |  | 0 |  | 225 |  | 360 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 10 | 6 | 225 | 0 | 360 | 601 |  |

  - Подпрограмма «Оснащение и осуществление расчетов за потребленные, переданные, производимые энергетические ресурсы с использованием приборов учета»

# Никакой самый привлекательный экономический механизм не будет функционировать без организации достоверного учета расхода энергетических ресурсов.

# И если учет электрической энергии можно считать решенной задачей, то учет производства тепловой энергии на источниках и теплопотребления на объектах теплоснабжения находится в начальной стадии развития.

Существуют серьезные проблемы:

	учет отпускаемой тепловой энергии отсутствует на подавляющей  части теплоисточников.

	на объектах соцкультбыта учет потребления тепла также практически отсутствует.

Это позволяет говорить об отсутствии системы учета тепловой энергии.

# В настоящее время огромное значение при планировании и регулировании развития и совершенствования процессов производства, передачи и потребления всех видов энергии имеет качественный учет.

# Актуальность оснащения источников тепловой энергии (котельных) современными системами коммерческого учёта тепловой энергии и теплоносителей вызвана несколькими факторами:

- существенный рост стоимости тепловой энергии за последние 10 лет;

# - источник продает тепловую энергию и теплоноситель на своей границе балансовой принадлежности и он становится кровно заинтересованным в точном, оперативном и юридически правильном коммерческом учёте.

На большинстве источников тепловой энергии в настоящее время отсутствуют современные средства учёта произведённой и отпущенной тепловой энергии и теплоносителей. Предстоит оснастить системами учета тепловой энергии большое количество объектов. В связи с этим анализ проблем коммерческого учёта тепловой энергии и теплоносителей в котельных представляется очень актуальным.

Необходимо отметить, что энергопредприятие с проблемой учёта тепловой энергии и теплоносителей сталкивается дважды:

-как источник тепловой энергии, чтобы знать общий объём произведённой тепловой энергии и массы теплоносителя;

-как поставщик тепловой энергии и теплоносителя конкретным потребителям.

В алгоритмах учёта тепловой энергии и теплоносителей важное место занимает учёт подпитки. Во-первых, это связано с затратами на химводоподготовку и, во-вторых, с учётом тепловой энергии, привнесённой в сетевую воду с холодной водой.

Измерения таких параметров теплоносителей, как расход, давление и температура фактически имеют двойное назначение. С одной стороны, они необходимы для коммерческого учёта тепловой энергии и теплоносителей. С другой стороны, эти параметры необходимы технологам для контроля и управления технологическими процессами.

Современные автоматизированные системы коммерческого учёта тепловой энергии и теплоносителей на котельных являются, как правило, трёхуровневыми иерархическими системами. Нижним уровнем служат датчики параметров теплоносителей – расхода, давления и температуры.

На втором уровне находятся контроллеры, к которым подключены датчики. Как правило, в качестве контроллеров используются теплосчётчики.

Третьим уровнем иерархии является специализированный вычислитель, к которому подключены контроллеры. В качестве вычислителя используются ПЭВМ.

Перечень объектов подлежащих реконструкции с целью организации узлов учета тепловой энергии и холодной воды на источниках теплоснабжения и бюджетных потребителях и ориентировочные затраты на организацию учета приводится в таблицах 2.8-2.9.

Таблица 2.8.

Учет тепловой энергии на котельных  Красноярского сельского поселения

| Наименование муниципального образования | Учет тепловой энергии на котельных |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наличие прибора учета тепловой энергии | Подлежит оснащению прибором учета тепловой энергии |  |  |  | Затраты по годам, тыс. руб |  |  |
|  |  | 2011 (факт) | 2012 |  | (факт)2011 |  | 2012 |  |
| Котельная при адмигистрации |  | 0 | 1 |  | 0 |  | 200 |  |
| Котельная больница |  | 1 |  |  | 200 |  |  |  |
| Котельная КСШ |  | 1 |  |  | 200 |  |  |  |
| Котельная БСШ |  | 1 |  |  | 200 |  |  |  |
| Всего: |  | 3 | 1 |  | 600 |  | 200 |  |
| В т.ч. по источ. ОБ |  |  |  |  | 600 |  | 0 |  |
| МБ в т.ч |  |  |  |  | 0 |  | 200 |  |
| РБ |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
| БСП |  |  |  |  | 0 |  | 200 |  |

Таблица 2.9.

Организация учета расхода холодной воды на котельных

Красноярского сельского поселения

| Наименование муниципального образования | Учет холодной воды на котельных |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наличие прибора учета тепловой энергии | Подлежит оснащению прибором учета холодной воды |  |  | Затраты по годам, тыс. руб |  |  |
|  |  |  | 2011 (факт) | 2012 |  | 2011 (факт) | 2012 |
| Котельная при администрации |  |  | 0 | 1 |  | 0 | 25 |
| Котельная больница |  |  | 0 | 1 |  | 0 | 25 |
| Котельная КСШ |  |  | 1 | 0 |  | 25 | 0 |
| Котельная БСШ |  |  | 1 | 0 |  | 25 | 0 |
| Итого: |  |  | 2 | 2 |  | 50 | 50 |
| В т.ч. по источн. ОБ |  |  | 2 | 1 |  | 50 | 25 |
| МБ в т.ч |  |  | 0 | 1 |  | 0 | 25 |
| РБ |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| БСП |  |  |  |  |  | 0 | 25 |

  - Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в уличном освещении»

Система энергоснабжения муниципального образования Красноярское сельское поселение характеризуется низкой надежностью.  Линии электропередач постройки 1980-19841г.г нормативный срок эксплуотации-20 лет, фактически эксплуатируются 30 лет. Электрическая энергия, потребляемая на территории поселения  поступает из энергосистемы высоковольтной ЛЭП  по ВЛ 10кВ; ВЛ-0,4. Центрами питания являются ПС 35/10. Общая протяженность 61,2 км. Распределительные сети состоят из трансформаторных подстанций ТП10/0,4. + линии электропередач.

Для уличного освещения используются лампы ДРЛ – 250. Расчет за потребленную электроэнергию осуществляется по приборам учета. В системе уличного освещения отсутствует временной таймер.

Электрические сети на территории Красноярского сельского поселения обслуживает ОАО «Томская распределительная компания» электрические сети Кривошеинского района. Оплата за потребленную электроэнергию производится в ОАО «Томская энергосбытовая компания»

Анализ энергообеспечения МО Красноярское сельское поселение показал:

- электрические сети находятся в неудовлетворительном состоянии;

- действующая система энергоснабжения не обеспечивает в полной мере надежность и эффективность снабжения потребителей

- 250 опор в аварийном состоянии, остальные в ветхом состоянии

- большие потери электроэнергии при передаче.

При замене существующих линий электропередач на СИП возможна установка дополнительных светильников энергосберегающими лампами и переобустройства уличного освещения на 1 линию с одним счетчиком.

Усовершенствование и развитие электроснабжающих сетей связано с тенденцией максимального снижения эксплуатационных затрат. Важное значение в эксплуатации электрических сетей имеют вопросы экономии электроэнергии в сетях, оборудовании и электроприемниках. Одним из главных резервов по экономии является уменьшение потерь электроэнергии в сетях. Снижение потерь в сетях будет способствовать улучшению электросберегающих показателей.

Цель:

- оптимизация потребления электроэнергии наружным освещением ;

- повышение надежности и эффективности работы сети наружного освещения, обеспечение оперативного контроля над состоянием электротехнического оборудования и линий наружного освещения.

Задачи:

реконструкция системы наружного освещения, реализация мероприятий по энергосбережению и решения экологических и социальных проблем;

Основными мероприятиями являются:

В целях снижения расходов бюджета Красноярского сельского поселения в рамках данного энергопроекта предполагается замена существующих ламп накаливания и ртутных ламп (лампы типа ДРЛ) на светодиодные лампы наружного освещения мощностью 40 Ватт для оснащения освещения улиц с.Красный Яр, а также установление временных таймеров.(таблица 2.10)

затраты на реализацию

Таблица 2.10

| Наименование мероприятия | Количество | Объем финансирования по источникам, тыс.руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Местный бюджет (имеются) | В рамках реализации энергоэффективного проекта «Модернизация уличного освещения» |  | ВСЕГО |
|  |  |  | Местный бюджет (имеются) | Областной бюджет (недостаток) |  |
| Установка таймеров времени | 30шт. | 30,00 |  |  | 30,00 |
| Замена ламп ДРЛ-250 на высокоэффективные светодиодные лампы | 147шт. |  | 103,00 | 0,00 | 103,00 |
| Приобретение высокоэффективные светодиодные лампы | 147шт. |  |  | 955,5 | 809,00 |
| Всего расходов: |  | 30,00 | 103,00 | 955,5 | 1088,5 |
| В том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  | 133,00 |
| Областной бюджет |  |  |  |  | 955,5 |

Объем финансирования 955,5 тыс. рублей, из них по годам: 2013 год – 955,5 тыс. рублей;

Экономический эффект от снижения расходов на эксплуатацию уличного освещения Администрации Красноярского сельского поселения за 26 месяцев составит 971,3тыс. руб.,

Снижение расходов на электроэнергию, потребляемую уличными светильника – на 214,3тыс. кВт.

В результате достижения целевых показателей реализации программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Красноярского сельского поселения на 2010 - 2012 и на период до 2020 года будет увеличен уровень освещенности территории муниципального образования, вследствие чего снизится уровень криминогенной обстановки и аварийности на дорогах в ночное время. При замене светильников на современные, энергоэкономичные, с увеличенным сроком службы будет обеспечено повышение надежности и долговечности работы сетей наружного освещения, а главное -  снижен расход электроэнергии. Реконструкция систем освещения позволяет сэкономить бюджетные средства, обеспечивая безопасность граждан.

Помимо экономии электроэнергии, реконструкция осветительных систем позволит снизить и потребляемую мощность, что очень актуально в настоящее время.

Модернизация уличного освещения имеет под собой и целый ряд важных социальных аспектов. Ведь благосостояние населения напрямую зависит от состояния экономики и рационального использования ресурсов.

В тёмное время суток ярко освещённые улицы придают населению чувство уверенности. С наступлением вечера граждане могут продолжать вести активный образ жизни и посещать места проведения досуга в нерабочее время.

- 3.ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ

- МЕРОПРИЯТИЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ. ОПИСАНИЕ

- ОЖИДАЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОГРАММЫ И ЦЕЛЕВЫЕ

- ПОКАЗАТЕЛИ

### 3.1. Оценка социально-экономической эффективности

### реализации программных мероприятий

По итогам реализации программы энергосбережения за2012 год и на перспективу до 2020года планируется достигнуть следующих эффектов.

Ожидаемые социальный эффект от реализации программы выразится в следующем:

- изменение менталитета граждан в отношении экономии потребляемых энергоресурсов путем проведения пропаганды энергосбережения в средствах массовой информации;

- повышение качества товаров (услуг), предоставляемых энергоснабжающими организациями, организациями, производящими или внедряющими энергосберегающие технологии, путем проведения добровольной сертификации на соответствие предъявляемым к ним требованиям;

- с 2011 года муниципальное образование производит отчет перед оператором государственной информационной системы информации о деятельности в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Кривошеинского района;

- к концу 2012 года во всех бюджетных учреждениях, для которых расходы на покупку энергетических ресурсов составляют более чем десять миллионов рублей в год, будет назначено из числа работников бюджетного учреждения лицо, ответственное за проведение мероприятий по энергосбережению;

- с 2012 года по результатам проведенных энергетических обследований последовательно начнется проведение организациями бюджетной сферы мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, как самостоятельно так и посредством заключения энергосервисных контрактов. В 2012 году все бюджетные организации должны приступят к реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Ожидаемые экономический эффект в результате реализации программы выразится в следующем:

- к концу 2012 года объем потребления топливно-энергетических и иных коммунальных ресурсов организациями бюджетной сферы к уровню 2009 года снизится не менее, чем на 10 %.

- к концу 2012 года снижение (в ценах 2009 г.) расходов консолидированного бюджета муниципального образования на оплату затрат организаций бюджетной сферы на обеспечение топливно-энергетическими ресурсами.

- К концу 2020 года планируется организовать потребление топливно-энергетических и иных коммунальных ресурсов организациями бюджетной сферы с минимальными затратами.

### 3.2. Ожидаемые результаты программы и целевые показатели

Оценка эффективности реализации программы производится согласно прогнозным целевым показателям.

Целевые показатели программы в области энергосбережения и их значение по годам (согласно постановлению правительства РФ № 1225):

Группа А –  Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

Группа B – Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов (рассчитываются для фактических и сопоставимых условий);

Группа C – Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе;

Группа D – Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде;

Группа E – Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в коммунальной инфраструктуре.

Экспертная оценка нормативов расходования энергоресурсов приведена в табл. 3.1.

Таблица 3.1.

Экспертная оценка нормативов расходования энергоресурсов

| № п/п | Наименование норматива | Размерность | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3 | Электроснабжение | кВт ч/(чел мес) | 65,0 |

.

Ожидаемое снижение ЭР и платежей по ним после реализации энергосберегающих мероприятий приводится в табл. 3.2, 3.3.

Таблица 3.2.

Ожидаемое снижение ЭР после реализации энергосберегающих мероприятий

В Красноярском сельском поселении

| Ожидаемое снижение ЭР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Электроэнергия тыс.кв/час |  |  |  |  |  | Вода тыс.м3 |  |  |  |  |  | Теплоэнергия Гкал |  |  |  |  |  |  |
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016-2020 | всего | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016-2020 | всего | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016-2020 | всего |  |
| 9 | 23 | 8,5 | 8,5 | 42,5 | 91,5 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 1 | 1,6 | 36,8 | 116,9 | 33,9 | 33,9 | 169,5 | 391,0 |  |

Таблица 3.3.

Ожидаемое снижение платежей за ЭР после реализации энергосберегающих мероприятий

| Тарифы* 2012 год |  |  | Ожидаемое снижение платежей ЭР (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| э/э | вода | т/э | электроэнергия |  |  |  |  |  | вода |  |  |  |  |  | теплоэнергия |  |  |  |  |  |  |
| Руб/кВтч | Руб/м3 | Руб/Гкал | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016-2020 | всего | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016-2020 | всего | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016-2020 | всего |  |
| 3,4 | 51,57 | 5581,79 | 30,6 | 84,4 | 33,7 | 36,4 | 391,8 | 577,0 | 10,3 | 11,1 | 12,0 | 13,0 | 64,9 | 111,3 | 205,4 | 326,2 | 94,6 | 101,0 | 510,8 | 1238,0 |  |

- Прогнозируется ежегодный рост тарифа на 1,08

- С 2013 года планируется снижение тарифа в 2 раза

- 4. ЭТАПЫ ПРОГРАММЫ И СРОКИ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

Этапы реализации Программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Кривошеинского района Томской области с 2010 по 2012 годы выглядят следующим образом:

Этап 1 –  2012 год:

- Развитие гуманитарной составляющей на территории Красноярского сельского поселения;

- Составление и анализ ретроспективных и перспективных сводных топливно-энергетических балансов в разрезе топливно-энергетических ресурсов и по видам экономической деятельности. Определение назначенного потенциала  энергосбережения;

- Организация и обеспечение учета используемых энергетических ресурсов для всех потребителей Красноярского сельского  поселения;

- Создание условий для проведения энергетических обследований и разработка графика их проведения;

- Проведение обязательных энергетических обследований Красноярского сельского поселения;

Этап 2 – 2013-2015 годы:

- Развитие гуманитарной составляющей на территории Красноярского сельского поселения;

- Контроль за соблюдением значений целевых показателей или корректировка планируемых значений целевых показателей с учетом фактически достигнутых результатов реализации программ и изменения социально-экономической ситуации относительно 2010 г.;

Этап 3 –  2016-2020 годы:

- Контроль за соблюдением значений целевых показателей или корректировка планируемых значений целевых показателей, с учетом фактически достигнутых результатов реализации программ и изменения социально-экономической ситуации относительно 2011 г.;

- Разработка плана мероприятий, направленных на полномасштабную реализацию назначенного потенциала энергосбережения путем внедрения инноваций и модернизации энергетического хозяйства Красноярского сельского поселения.

В целях обеспечения реализации на территории района Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный Закон № 261-ФЗ) необходима реализация мероприятий, обеспечивающих в установленные законом сроки выполнение основных задач в области энергосбережения:

начиная с 1 января 2011 года и в течение 5 лет бюджетные учреждения района должны будут проводят мероприятия по снижению объема потребляемых энергетических ресурсов на 5% ежегодно;

до 1 мая 2012 года должны быть завершены мероприятия по оснащению зданий, строений, сооружений приборами учета используемых воды, тепловой энергии, электрической энергии, а также ввести установленные приборы учета в эксплуатацию в отношении зданий, строений, сооружений, находящихся в государственной или муниципальной собственности и используемых для размещения органов государственной власти, органов местного самоуправления;

до 01 декабря 2012 года должно быть завершено проведение энергетических обследований органов государственной власти, органов местного самоуправления, организаций с участием государства или муниципального образования и организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности.

  - ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Перечень основных мероприятий и финансовые средства, необходимые для реализации Программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Красноярского сельского поселения Кривошеинского района Томской области с 2010 по 2012 годы с перспективой до 2020 года представлен в таблице 5.1.

Таблица 5.1.

Перечень основных мероприятий и финансовые средства, необходимые для реализации

программы энергосбережения, тыс. руб.

Примечания:

1. ЭР -энергоресурсы; ЭО - энергетическое обследование; КС - коммунальная сфера.

2. * - с учетом коэффициента учитывающего стоимость демонтажно-монтажных работ в КС.

| № п/п | Направления энергосбережения | Красноярское СП |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016-2020 | всего |
| 1 | Организация учета ЭР |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | котельные (учет т/э) | 200 | - | - | - | - | 200 |
| 1.2 | БУ (учет т/э) |  | - | - | - | - | - |
| 1.3 | котельные (учет х. воды) | 50 | - | - | - | - | 50 |
|  | Итого: | 250 | - | - | - | - | 250 |
| 2 | Проведение ЭО |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Котельные, водосистема |  | 300 | - | - | 500 | 800 |
| 2.2 | БУ | 91 | - | - | - | 470 | 561 |
| 2.3 | жилищный фонд | - | - | - | - | - | - |
|  | Итого: | 91 | 300 | 0 |  | 970 | 1361 |
| 3 | Модернизация КС |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | котельное оборудование | 826 | - | - | - | 720 | 1546 |
| 3.2 | тяго-дутьевое оборудов-е | - | - | - | - | - | 0 |
| 3.3 | насосное оборудованиее | - | 36 | - | - | 6737,8 | 6773,8 |
| 3.4 | водоподготовка | 360 | - | - | - | 360 | 720 |
| 3.5 | Очистка воды | - | - | - | - | - | - |
| 3.6 | КИП | 20 | - | - | - | - | 20 |
| 3.7 | тепловые сети | - | 600 | - | - | - | 600 |
| 3.8 | системы водоснабжения | - | - | - | - | - | - |
|  | Итого: | 1206 | 636 | 0 | 0 | 7817,8 | 13511,6 |
| 4 | Мероприятия в области энергосбережения БУ |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Установка оконных проемов | 70 |  |  |  |  | 70 |
| 4.2 | Прочие работы (ремонт кровли, реконструкция систем теплоснабжения в зданиях БУ, замена ламп) | 600 | 1006 |  |  |  | 1606 |
|  | Итого: | 670 | 1006 |  |  |  | 1676 |
| 5 | Модернизация УО |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Замена ламп накаливания на светодиодные лампы наружного освещения | - | - | 1136,5 | 100 | - | 1236,5 |
|  | Итого: | - | - | 1136,5 | 100 | - | 1236,5 |
|  | ВСЕГО | 2217 | 1942 | 1136,5 | 100 | 8787,8 | 14183,3 |
|  | В том числе по источникам ОБ | 1254 | 1497 | 955,5 | - | 8199,8 | 11906,3 |
|  | РБ в т.ч | 963 | 445 | 181 | 100 | 588 | 2277,0 |
|  | РБ | 658 | 269 | 0 | - | 58 | 985,0 |
|  | БСП | 305 | 176 | 181 | 100 | 530 | 1292,0 |

- 6. ПОТРЕБНОСТЬ В ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВАХ,

- ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Реализация Программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Красноярского сельского поселения Кривошеинского района Томской области с 2010 по 2012 годы и с перспективой до 2020 года предусматривает финансирование в объеме  тыс. руб. (см. таблицу 6.1).

- Таблица 6.1.

Источники финансирования

| Сроки реализации | Областной бюджет | Местный бюджет | В том числе РБ БСП |  | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Тыс.руб. |  |  |  |  |
| 2012 | 1254 | 963 | 658 | 305 | 2217 |
| 2013 | 1497 | 445 | 269 | 176 | 1942 |
| 2014 | 955,5 | 181 | 0 | 181 | 1136,5 |
| 2015 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 |
| 2016-2020 | 8199,8 | 588 | 58 | 530 | 8787,8 |
| Всего: | 11906,3 | 2277 | 985 | 1292 | 14183,3 |

- 7. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Ключевым принципом, определяющим построение механизма реализации программы, является принцип "баланса интересов", который подразумевает обеспечение соблюдения интересов исполнителей, заказчиков и субъектов управления, участвующих в реализации программы.

Кроме того, реализация программы предусматривает использование следующих средств и методов воздействия: нормативно-правовое регулирование, административные меры, бюджетная поддержка, организационные механизмы и контролирующие меры. Для достижения программных целей предполагается использовать средства местного бюджета Кривошеинского района и областной бюджет Томской области.

- 8. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ,

- КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ

Система организации контроля за исполнением программы:

- Администрация Красноярского сельского поселения осуществляет контроль за ходом реализации программы, целевым и эффективным использованием выделенных средств.

- Корректировка сумм программы, исполнителей и сроков программных мероприятий осуществляется ежегодно в соответствии с утвержденным бюджетом на соответствующий период.

3. Информационное обеспечение Программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Красноярского сельского поселения Кривошеинского района Томской области

8.3.1. Информирование  бюджетных учреждений, организаций и население (далее –потребителей  энергетических ресурсов) о проводимых  мероприятиях   по энергосбережению  и повышению экономической эффективности в Красноярском сельском поселении проводить путем размещения информации на официальном сайте  муниципального образования Красноярское сельское поселение  в сети «Интернет» (krasyar@tomsk.qov.ru), согласно утвержденным формам  в разделе «Энергосбережение и энергоэффективность» (далее- официальный сайт), а также в газете «Районные вести» в виде информационных статей об энергосбережении.

8.3.2. Информирование   потребителей энергетических  ресурсов о проводимых  мероприятиях   по энергосбережению в организациях  с участием  муниципального образования  путем размещения информации на официальном сайте  проводить с использованием формы 1 согласно приложению 1 Программы.

8.3.3. Информирование   потребителей энергетических  ресурсов о проводимых  мероприятиях   по энергосбережению и повышению энергетической эффективности жилищного фонда путем размещения информации на официальном сайте  проводить с использованием формы 2-3 согласно приложению 1 Программы.

8.3.4. Информирование   потребителей энергетических  ресурсов о проводимых  мероприятиях   по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем  коммунальной инфраструктуры путем размещения информации на официальном сайте  проводить с использованием формы 4 согласно приложению 1 Программы.

8.3.5. Информирование   потребителей энергетических  ресурсов о проводимых  мероприятиях   по энергосбережению в транспортном комплексе  путем размещения информации на официальном сайте  проводить с использованием формы 5 согласно приложению 1 Программы.

- 9. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ, СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ

- ПОСЛЕДСТВИЙ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Реализация мероприятий, предусмотренных программой, приведет к решению следующих социально-экономических задач:

- разработка нормативных и правовых условий для поддержки энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

- подготовка квалифицированных кадров в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

- учет и осуществление контроля всех получаемых, производимых, транспортируемых и потребляемых энергоресурсов;

- проведение обязательных энергетических обследований;

- сокращение расходов на оплату за энергоресурсы в бюджетной сфере;

- сокращение расходов на оплату за энергоресурсы для населения;

- сокращение расхода бюджетных средств на возмещение выпадающих доходов теплоснабжающим организациям при государственном регулировании тарифов на тепловую энергию для населения;

- снижение удельных показателей потребления электрической, тепловой энергии, воды и природного газа;

- сокращение выбросов продуктов сгорания при выработке тепловой и электрической энергии, в т.ч. выбросов вредных веществ;

- организация ХВО на водоподготовительных установках котельных СП обеспечит снижение затрат на ремонт котельного оборудования и тепловых сетей;

- сокращение потребления энергоресурсов на собственные нужды при производстве электрической и тепловой энергии;

- реконструкция систем водоснабжения позволит сократить расход электроэнергии на перекачку воды и потери с утечками из водопроводной сети;

- сокращение потерь тепловой и электрической энергии, воды.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО

КРАНОЯРСКОМУ СЕЛЬСКОМУ ПОСЕЛЕНИЮ

КРИВОШЕИНСКОГО РАЙОНА

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Таблица П.1.3.

Показатели результативности СП Красноярское

| № п/п | Наименование показателей результативности |  |  | Единица измерения |  |  |  |  | 2011 год факт | 2012 год факт |  |  |  | 2013 год |  | 2014год |  | 2015 год |  |  | 2016 - 2020год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  |  |  |  | 4 | 5 |  |  |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  |  | 9 |  |  |
| Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования |  |  | % |  |  |  |  | 100 | 100 |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |
| 2 | доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования |  |  | % |  |  |  |  | 100 | 100 |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |
| 3 | доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования |  |  | % |  |  |  |  | 100 | 100 |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |
| 4 | доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования |  |  | % |  |  |  |  | - | - |  |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |
| 5 | доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образования |  |  | % |  |  |  |  | - | - |  |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |
| 6 | доля объема энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории муниципального образования |  |  | % |  |  |  |  | - | - |  |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |
|  | Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном секторе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |  |  | Квт.час |  |  |  |  | 53,27 | 54,64 |  |  |  | 57,67 |  | 55,93 |  |  | 54,25 |  |  | 55,87 |  |
| 8 | удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |  |  | Гкал/м2 |  |  |  |  | 0,185 | 0,185 |  |  |  | 0,185 |  | 0,185 |  |  | 0,185 |  |  | 0,185 |  |
| 9 | удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) |  |  | М3 |  |  |  |  | 3,07 | 2,99 |  |  |  | 3,06 |  | 2,97 |  |  | 2,97 |  |  | 2,97 |  |
| 10 | удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) |  |  | М3 |  |  |  |  | - | - |  |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |
| 11 | удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |
| 12 | отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями, к общему объему финансирования муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |
| 13 | количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |
| Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |  |  | Печное отопление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) |  |  | Население пользуется водой из уличных водораздельных колонок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) |  |  | Горячего водоснабжения нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |  |  | Квчас/м2 |  |  |  |  | 25,6 |  |  | 24,87 |  | 24,12 |  | 24,0 |  |  | 24,0 |  |  | 24,0 |  |
| 18 | удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |
| 19 | удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения (в расчете на 1 жителя) |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |
| 20 | удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах |  |  | Квчас/м2 |  |  |  |  | 25,6 |  |  | 24,87 |  | 24,12 |  | 24,0 |  |  | 24,0 |  |  | 24,0 |  |
| Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на тепловых электростанциях |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |
| 22 | удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных |  |  | Гкал./м2 |  |  |  |  | 0,237 |  |  | 0,237 |  | 0,237 |  | 0,237 |  |  | 0,237 |  |  | 0,237 |  |
| 23 | удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения |  |  | Тыс/квчас |  |  |  |  | 60,5 |  |  | 56 |  | 51,5 |  | 47 |  |  | 42,5 |  |  | 38 |  |
| 24 | доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии |  |  | Квч/Гкал |  |  |  |  | 53,9 |  |  | 50 |  | 46,1 |  | 42,2 |  |  | 38,3 |  |  | 34,4 |  |
| 25 | доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |
| 26 | удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб. метр) |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |
| 27 | удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения (на 1 куб. метр) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам) |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |
| Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива и электрической энергии (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |
| 30 | количество транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива, и электрической энергией |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |
| 31 | количество транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется муниципальным образованием |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |
| 32 | количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется муниципальным образованием |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |
| 33 | количество транспортных средств, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями и сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива |  |  | Шт. |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 34 | количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями |  |  | Шт. |  |  |  |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |
| Иные целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, определенные органом местного самоуправления при разработке муниципальной программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение

к  муниципальной  программы

«Энергосбережение и повышение энергетической

эффективности на территории Красноярского сельского поселения

Кривошеинского района  Томской области на  2012год

и на перспективу до  2020 года»

ФОРМА 1

| Фактические значения целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном секторе Красноярского сельского поселения за ______квартал 20____год |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевых показателей | Единица измерения | год |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | Год |  |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | кВтч/м2 |  |  |  |  |  |  |
| Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | Гкал/м2 |  |  |  |  |  |  |
| Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | м3/ чел. |  |  |  |  |  |  |
| Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | м3/ чел. |  |  |  |  |  |  |
| Удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | м3/ чел. |  |  |  |  |  |  |
| Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключённых органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями, к общему объёму финансирования муниципальной программы | % |  |  |  |  |  |  |
| Количество энергосервисных договор (контрактов) заключённых органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями | ед. |  |  |  |  |  |  |

| Фактические значения целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде Красноярского сельского поселения за ______квартал 20____год |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевых показателей | Единица измерения | Год |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | Год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах | Гкал/кв.м.2 |  |  |  |  |  |
| 2 | Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах | м3//чел |  |  |  |  |  |
| 3 | Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах | м3/ чел. |  |  |  |  |  |
| 4 | Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах | кВтч/ кв.м. |  |  |  |  |  |
| 5 | Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления | тыс.м3/ кв.м. |  |  |  |  |  |
| 6 | Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения | тыс.м3/ чел. |  |  |  |  |  |
| 7 | Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах | тут/кв.м. |  |  |  |  |  |

Форма 2

Форма 3

| Сведения о потреблении и учете тепло- и энергоресурсов в жилищном фонде Красноярского сельского поселения за ____________ квартал 20_____года (нарастающим итогом) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Многоквартирные дома |  |  |  |  |  | Индивидуальные дома |  |  |  |  |  |
|  | Электроэнергия | Тепловая энергия | хол вода | Горячая вода | Газ | Всего | Электроэнергия | Тепловая энергия | Холодная вода | Горячая вода | Газ | Всего |
| 1. Общие сведения: | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Общее количество домов, ед.: | х | х | х | х | х |  | х | х | х | х | х |  |
| в том числе имеющих централизованное снабжение , (дома) ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |
| Общая площадь домов, имеющих централизованное снабжение, кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |
| Количество проживающих в домах, имеющих централизованное снабжение, чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |
| 2. Сведения о количестве домов, оснащенных приборами учета (коллективного учёта - для многоквартирных домов, индивидуального учёта - для индивидуально-определенных зданий): | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Всего необходимо приборов учёта по видам энергоресурсов, шт |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  | х |
| Установлено приборов учёта по видам энергоресурсов , шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |
| в том числе установлено в течение отчетного периода за __________квартал, шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |
| 3. Сведения о потреблении топливно-энергетических ресурсов: | тыс. кВт*ч | тыс. Гкал. | тыс. м3 | тыс. м3 | тыс. м3 | х | тыс. кВт*ч | тыс. Гкал. | тыс. м3 | тыс. м3 | тыс. м3 | х |
| Всего потреблено энергоресурсов по видам за отчетный период |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  | х |
| в том числе по показаниям приборов учёта (для многоквартирных домов по показаниям коллективных приборов учета, для индивидуально-определенных домов по показаниям индивидуальных приборов учета) |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  | х |
| в том числе потреблено энергоресурсов в многоквартирных домах, расчёты за которые осуществляются с использованием индивидуальных приборов учёта |  |  |  |  |  | х | х | х | х | х | х | х |
| 4. Число жилых домов на территории Кривошеинского района в отношении которых проведено энергетическое обследование, всего, ед |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе за отчетный период, ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Форма 4

| Фактические значения целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевых показателей | Единица измерения | Год |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | Год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на тепловых электростанциях | тут/ Гкал |  |  |  |  |  |
| 2 | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных | тут/Гкал |  |  |  |  |  |
| 3 | Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения | кВтч/ тыс.куб.м |  |  |  |  |  |
| 4 | Доля потерь тепловой энергии при её передаче в общем объеме переданной тепловой энергии | % |  |  |  |  |  |
| 5 | Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды | % |  |  |  |  |  |
| 6 | Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения | кВтч/ куб.м. |  |  |  |  |  |
| 7 | Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения | кВтч/ куб.м. |  |  |  |  |  |
| 8 | Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения | кВтч/ кв.м. |  |  |  |  |  |

Форма 5

| Фактические значения целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевых показателей | Единица измерения | Год |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | Год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Количество транспортных средств , относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием, в которых проведены мероприятия по замещению бензина на природный газ | ед |  |  |  |  |  |
| 2 | Количество транспортных средств, используемых органами местного самоуправления, в отношении которых проведены мероприятия по замещению бензина на природный газ | ед. |  |  |  |  |  |